## CHECKLIST
Código Checklist | Tipo | Grupo | Checklist | Valor Mínimo | Valor Máximo | Unidade Medida | Tempo Estimado | Auditado | Permite Foto
01 | SIM / NÃO | ROTINA DIÁRIA | AQUECEDORES DE ÁGUA E BOILERS - VERIFICAÇÃO |  |  |  | 1 | NÃO | NÃO
02 | SIM / NÃO | ROTINA DIÁRIA | BOILERS - FUNCIONAMENTO DOS AQUECEDORES |  |  |  | 1 | NÃO | NÃO
03 | SIM / NÃO | ROTINA DIÁRIA | BOILERS - SITUAÇÃO DO BOILER EM GERAL |  |  |  | 1 | NÃO | NÃO
04 | SIM / NÃO | ROTINA DIÁRIA | BOILERS - SITUAÇÃO DAS BOMBAS EM GERAL |  |  |  | 1 | NÃO | NÃO
05 | SIM / NÃO | ROTINA DIÁRIA | BOILERS - REDE DE GÁS - INTEGRIDADE E VAZAMENTOS |  |  |  | 1 | NÃO | NÃO
06 | NUMÉRICO | ROTINA DIÁRIA | BOILERS - TEMPERATURA NO BOILER - ALIMENTAÇÃO | 50 | 70 | °C | 1 | SIM | NÃO
07 | NUMÉRICO | ROTINA DIÁRIA | BOILERS - TEMPERATURA NO BOILER - RETORNO | 45 | 50 | °C | 1 | SIM | NÃO
08 | NUMÉRICO | ROTINA DIÁRIA | PISCINA - CLORO IDEAL EM PPM |  | 3 | PPM | 5 | SIM | NÃO
09 | NUMÉRICO | ROTINA DIÁRIA | PISCINA - PH IDEAL | 6 | 8 |  | 5 | SIM | NÃO
10 | NUMÉRICO | ROTINA DIÁRIA | RESERVATÓRIO INFERIOR - NÍVEL D'ÁGUA | 50 | 100 | % | 3 | SIM | NÃO
11 | SIM / NÃO | ROTINA DIÁRIA | BOMBA RECALQUE / PRESSURIZAÇÃO (LIMPEZA, VAZAMENTOS, FUNCIONAMENTO E RODÍZIO SEMANAL) - BOMBA 1 |  |  |  | 3 | NÃO | NÃO
12 | SIM / NÃO | ROTINA DIÁRIA | BOMBA RECALQUE / PRESSURIZAÇÃO (LIMPEZA, VAZAMENTOS, FUNCIONAMENTO E RODÍZIO SEMANAL) - BOMBA 2 |  |  |  | 3 | NÃO | NÃO
13 | SIM / NÃO | ROTINA DIÁRIA | BOMBA RECALQUE / PRESSURIZAÇÃO (LIMPEZA, VAZAMENTOS, FUNCIONAMENTO E RODÍZIO SEMANAL) - BOMBA 1 |  |  |  | 3 | NÃO | NÃO
14 | SIM / NÃO | ROTINA DIÁRIA | BOMBA RECALQUE / PRESSURIZAÇÃO (LIMPEZA, VAZAMENTOS, FUNCIONAMENTO E RODÍZIO SEMANAL) - BOMBA 2 |  |  |  | 3 | NÃO | NÃO
15 | NUMÉRICO | ROTINA DIÁRIA | GERADOR DE ENERGIA - ÁGUA DO RADIADOR (NÍVEL E ADITIVO) |  |  |  | 2 | NÃO | NÃO
16 | SIM / NÃO | ROTINA DIÁRIA | GERADOR DE ENERGIA - RESISTÊNCIA - AQUECIMENTO |  |  |  | 2 | NÃO | NÃO
17 | SIM / NÃO | ROTINA DIÁRIA | GERADOR DE ENERGIA - BATERIA (ELETRÓLITO E LIMPEZA) |  |  |  | 2 | NÃO | NÃO
18 | SIM / NÃO | ROTINA DIÁRIA | GERADOR DE ENERGIA - COMBUSTÍVEL - NÍVEL DO TANQUE 85% | 85 | 100 | % | 2 | NÃO | NÃO
19 | SIM / NÃO | ROTINA DIÁRIA | GERADOR DE ENERGIA - NÍVEL DO ÓLEO DO CARTER |  |  |  | 2 | NÃO | NÃO
20 | SIM / NÃO | ROTINA DIÁRIA | BOMBAS DE INCÊNDIO - BOMBA PRINCIPAL 1 (VAZAMENTOS, LIMPEZA, PINTURA) |  |  |  | 2 | NÃO | NÃO
21 | SIM / NÃO | ROTINA DIÁRIA | BOMBAS DE INCÊNDIO - BOMBA PRINCIPAL 2 (VAZAMENTOS, LIMPEZA, PINTURA) |  |  |  | 2 | NÃO | NÃO
22 | SIM / NÃO | ROTINA DIÁRIA | BOMBAS DE INCÊNDIO - JOCKEY (VAZAMENTOS, LIMPEZA, PINTURA) |  |  |  | 2 | NÃO | NÃO
23 | SIM / NÃO | ROTINA DIÁRIA | FRITADEIRA - TEMPERATURA |  | 185 | °C | 1 | SIM | NÃO
24 | NUMÉRICO | ROTINA DIÁRIA | FRITADEIRA - LIMPEZA |  |  |  | 1 | NÃO | NÃO
25 | SIM / NÃO | ROTINA DIÁRIA | FRITADEIRA - ESTADO GERAL |  |  |  | 1 | NÃO | NÃO
26 | SIM / NÃO | ROTINA DIÁRIA | CPD - TV A CABO |  |  |  | 1 | NÃO | NÃO
27 | SIM / NÃO | ROTINA DIÁRIA | CPD - NOBREAK |  |  |  | 1 | NÃO | NÃO
28 | SIM / NÃO | ROTINA DIÁRIA | CPD - ESTADO GERAL |  |  |  | 1 | NÃO | NÃO
29 | SIM / NÃO | ROTINA DIÁRIA | ELEVADORES - SOCIAL 1 - FUNCIONAMENTO |  |  |  | 1 | NÃO | NÃO
30 | SIM / NÃO | ROTINA DIÁRIA | ELEVADORES - SOCIAL 2 - FUNCIONAMENTO |  |  |  | 1 | NÃO | NÃO
31 | SIM / NÃO | ROTINA DIÁRIA | ELEVADORES - SERVIÇOS - FUNCIONAMENTO |  |  |  | 1 | NÃO | NÃO
32 | NUMÉRICO | ROTINA DIÁRIA | CAMARA FRIA COZINHA - TEMPERATURA |  |  | °C | 1 | SIM | NÃO
33 | NUMÉRICO | ROTINA DIÁRIA | CAMARA FRIA COZINHA - LIMPEZA |  |  |  | 1 | NÃO | NÃO
34 | SIM / NÃO | ROTINA DIÁRIA | CAMARA FRIA COZINHA - ESTADO GERAL |  |  |  | 1 | NÃO | NÃO
35 | NUMÉRICO | ROTINA DIÁRIA | CAMARA FRIA ALMOXARIFADO - TEMPERATURA REFRIAMENTO |  |  | °C | 1 | SIM | NÃO
36 | NUMÉRICO | ROTINA DIÁRIA | CAMARA FRIA ALMOXARIFADO - TEMPERATURA CONGELAMENTO |  |  | °C | 1 | SIM | NÃO
37 | NUMÉRICO | ROTINA DIÁRIA | CAMARA FRIA ALMOXARIFADO - LIMPEZA |  |  |  | 1 | NÃO | NÃO
38 | SIM / NÃO | ROTINA DIÁRIA | CAMARA FRIA ALMOXARIFADO - ESTADO GERAL |  |  |  | 1 | NÃO | NÃO
39 | NUMÉRICO | ROTINA DIÁRIA | CENTRAL DE GAS - CILINDRO 1 - % |  |  | % | 1 | SIM | NÃO
40 | NUMÉRICO | ROTINA DIÁRIA | CENTRAL DE GAS - CILINDRO 2 - % |  |  | % | 1 | SIM | NÃO

## Planilha1 (hidden)
SIM / NÃO | DIA | SIM | A&B
NUMÉRICO | SEMANAS | NÃO | ADMINISTRAÇÃO
TEXTO | MÊS |  | ADMINISTRAÇÃO
DATA |  |  | ADMINISTRAÇÃO
HORA |  |  | ADMINISTRAÇÃO
SIM / NÃO / N.A. |  |  | ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRADOR
ADMINISTRADOR
ADMINISTRATIVO
ALIMENTO E BEBIDAS
BOMBONIERE
CONTROLADORIA
COZINHA
DEPARTAMENTO PESSOAL
DIRETORIA
ENGENHARIA
ESTACIONAMENTO
EVENTOS
FINANCEIRO
FINANCEIRO
FINANCEIRO
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GOVERNANÇA
GOVERNANÇA
HOSPEDAGEM
JURIDICO
LIMPEZA
MANUTENÇÃO
MANUTENÇÃO
MANUTENÇÃO
MANUTENÇÃO
MARKETING
OPERACIONAL
PRESIDENCIA
RECEPÇÃO
SEGURANÇA
SEGURANÇA
SUPERINTENDENCIA
TI