## CHECKLIST
Sequência Checklist | Tipo de Checklist | Grupo | Subgrupo | Checklist | Permite Foto | Peso | Valor Minimo | Valor Máximo | Unidade Medida | Departamento Responsável
| TEXTO | EMPREENDIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO | NOME: | SIM | 0
| TEXTO | EMPREENDIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO | ADMINISTRAÇÃO: ATLANTICA OU FRANQUIA | SIM | 0
| TEXTO | EMPREENDIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO | TIPO HOTEL OU CONDOHOTEL? | SIM | 0
| TEXTO | EMPREENDIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO | LOCALIZAÇÃO: | SIM | 0
| TEXTO | EMPREENDIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO | CNPJ: | SIM | 0
| TEXTO | EMPREENDIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO | RAZÃO SOCIAL: | SIM | 0
| TEXTO | EMPREENDIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO | GERÊNCIA: | SIM | 0
| TEXTO | EMPREENDIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO | Responsável Manutenção: | SIM | 0
| TEXTO | EMPREENDIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO | ANO DE CONSTRUÇÃO | SIM | 0
| TEXTO | EMPREENDIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO | AREA CONSTRUÍDA: | SIM | 0
| TEXTO | EMPREENDIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO | NÚMERO DE PAVIMENTOS: | SIM | 0
| TEXTO | EMPREENDIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO | N.º DE APARTAMENTOS: | SIM | 0
| TEXTO | EMPREENDIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO | N.º DE APARTAMENTOS POOL : | SIM | 0
| TEXTO | EMPREENDIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO | ESTACIONAMENTO: POSSUI ? | SIM | 0
| TEXTO | EMPREENDIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO | ESTACIONAMENTO : QUANTIDADE DE VAGAS? | SIM | 0
| TEXTO | EMPREENDIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO | COZINHA: QUANTIDADE : | SIM | 0
| TEXTO | EMPREENDIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO | RESTAURANTE PRÓPRIO: | SIM | 0
| TEXTO | EMPREENDIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO | RESTAURANTE CAPACIDADE: | SIM | 0
| TEXTO | EMPREENDIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO | SPA: | SIM | 0
| TEXTO | EMPREENDIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO | PISCINA: | SIM | 0
| TEXTO | EMPREENDIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO | SAUNA: | SIM | 0
| TEXTO | EMPREENDIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO | BAR: | SIM | 0
| TEXTO | EMPREENDIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO | EVENTOS: QUANTIDADE DE SALAS: | SIM | 0
| TEXTO | EMPREENDIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO | EVENTOS: CAPACIDADE DE SALAS: | SIM | 0
| TEXTO | EMPREENDIMENTO | DADOS DE OPERAÇÃO | NÚMERO FUNCIONÁRIOS? | SIM | 0
| TEXTO | EMPREENDIMENTO | DADOS DE OPERAÇÃO | EQUIPE MANUTENÇÃO : QUANTOS COLABORADORES: | SIM | 0
| TEXTO | EMPREENDIMENTO | DADOS DE OPERAÇÃO | NÚMERO DE TERCEIROS FIXOS DA MANUTENÇÃO: | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EMPREENDIMENTO | Projetos | AR CONDICIONADO | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EMPREENDIMENTO | Projetos | ARQUITETURA ( DWG / PLT ) | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EMPREENDIMENTO | Projetos | AUTOMAÇÃO COM ART | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EMPREENDIMENTO | Projetos | COMPATIBILIZAÇÃO COM ART | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EMPREENDIMENTO | Projetos | COMUNICAÇÃO VISUAL COM ART | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EMPREENDIMENTO | Projetos | COZINHA COM ART | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EMPREENDIMENTO | Projetos | DECORAÇÃO | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EMPREENDIMENTO | Projetos | ESTRUTURA DE CONCRETO COM ART | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EMPREENDIMENTO | Projetos | FUNDAÇÃO | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EMPREENDIMENTO | Projetos | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM ART | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EMPREENDIMENTO | Projetos | ESTRUTURA METÁLICA COM ART | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EMPREENDIMENTO | Projetos | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM ART | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EMPREENDIMENTO | Projetos | LUMINOTÉCNICO | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EMPREENDIMENTO | Projetos | PAISAGISMO | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EMPREENDIMENTO | Projetos | PLANIALTIMÉTRICO | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EMPREENDIMENTO | Projetos | SONDAGEM | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EMPREENDIMENTO | Projetos | SONORIZAÇÃO / VÍDEO | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EMPREENDIMENTO | Projetos | DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EMPREENDIMENTO | Projetos | COMBATE A INCÊNDIO ( SPRINKLER ) | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EMPREENDIMENTO | Projetos | SPDA | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EMPREENDIMENTO | Projetos | GAS | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EMPREENDIMENTO | Projetos | MANUAL DO PROPRIETÁRIO ENTREGUE PELA CONSTRUTORA? | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EMPREENDIMENTO | ART DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO CIVIL DA OBRA | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EMPREENDIMENTO | ART DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EMPREENDIMENTO | ART DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EMPREENDIMENTO | ART DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EMPREENDIMENTO | ART DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EMPREENDIMENTO | ART DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EMPREENDIMENTO | ART DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DO AR CONDICIONADO | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EMPREENDIMENTO | ART DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE SONDAGEM | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EMPREENDIMENTO | ART DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DO SPDA | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EMPREENDIMENTO | ART DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EMPREENDIMENTO | ART DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE INCÊNDIO | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EMPREENDIMENTO | DOCUMENTO LEGAIS | PROJETO DE PREFEITURA APROVADO | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EMPREENDIMENTO | DOCUMENTO LEGAIS | PROJETO DE INCÊNDIO APROVADO | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EMPREENDIMENTO | DOCUMENTO LEGAIS | HABITE-SE | SIM | 60
| SIM / NÃO / N.A. | EMPREENDIMENTO | DOCUMENTO LEGAIS | ÁLVARA DE FUNCIONAMENTO | SIM | 60
| SIM / NÃO / N.A. | EMPREENDIMENTO | DOCUMENTO LEGAIS | ÁLVARA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | SIM | 60
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | AVCB | POSSUI AVCB VIGENTE? | SIM | 60
| TEXTO | LAUDOS & SEGURANÇA | AVCB | NUMERO / REGISTRO | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | AVCB | POSSUI PROJETOS APROVADOS: | SIM | 60
| TEXTO | LAUDOS & SEGURANÇA | AVCB | METRAGEM APROVADA? | SIM | 0
| TEXTO | LAUDOS & SEGURANÇA | AVCB | VALIDADE? | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | NR 13 - VASOS DE PRESSÃO | NR13 - LAUDOS E LIVROS EM CONFORMIDADE? | SIM | 60
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | NR 13 - VASOS DE PRESSÃO | ART? | SIM | 60
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | GAS - ESTANQUEIDADE REDE DISTRIBUIÇÃO E EQUIPAMENTOS | TESTE DE ESTANQUEIDADE EM DIA? | SIM | 60
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO - REDE HIDRANTES | POSSUI PROJETOS APROVADOS? | SIM | 60
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO - REDE HIDRANTES | TESTE ANUAL DO SISTEMA COM ART? | SIM | 60
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO - SPRINKLERS | POSSUI PROJETOS APROVADOS? | SIM | 60
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO - SPRINKLERS | TESTE ANUAL DO SISTEMA COM ART? | SIM | 60
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | QUADRO ELÉTRICO - BOMBAS DE INCÊNDIO | EM FUNCIONAMENTO? | SIM | 60
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | QUADRO ELÉTRICO - BOMBAS DE INCÊNDIO | ATENDE LEGISLAÇÃO VIGENTE? | SIM | 60
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | RECALQUE DE RUA | POSSUI RECALQUE? | SIM | 60
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | RECALQUE DE RUA | POSSUI ACESSORIOS E IDENTIFICAÇÃO? | SIM | 60
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | TUBULAÇÕES DE INCÊNDIO | CONSERVAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO? | SIM | 60
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO | POSSUI CONTRATO DE MANUTENÇÃO VIGENTE? | SIM | 60
| TEXTO | LAUDOS & SEGURANÇA | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO | EMPRESA RESPONSAVEL? | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO | TESTE ANUAL DO SISTEMA COM ART? | SIM | 60
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | EXTINTORES DE INCÊNDIO | POSSUI PROJETOS APROVADOS? | SIM | 60
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | EXTINTORES DE INCÊNDIO | CERTIFICADO DE MANUTENÇÃO EM DIA? | SIM | 60
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | TREINAMENTO BRIGADA INCENDIO | BRIGADA FORMADA EM DIA? | SIM | 60
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | MANGUEIRAS DE INCÊNDIO | TIPO CORRETO? | SIM | 60
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | MANGUEIRAS DE INCÊNDIO | TESTE HIDROSTATICO EM DIA? | SIM | 60
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA | POSSUI PROJETO APROVADO? | SIM | 60
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | PRESSURIZAÇÃO DAS ESCADAS | POSSUI PRESSURIZAÇÃO DE ESCADAS? QUANTAS ESCADAS? | SIM | 60
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | ELEVADORES - RIA & MANUTENÇÃO | POSSUI RIA VIGENTE? | SIM | 60
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | NR 10 - SEGURANÇA ELETRICIDADE | POSSUI PRONTUARIO? | SIM | 60
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | NR 10 - SEGURANÇA ELETRICIDADE | CERTIFICADO DOS EPIS ESPECIFICOS? | SIM | 60
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | NR 10 - SEGURANÇA ELETRICIDADE | CERTIFICADO DE TREINAMENTO EQUIPE? | SIM | 60
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | NR 10 - SEGURANÇA ELETRICIDADE | INSTALAÇÕES ADEQUADAS A NR10 | SIM | 60
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | AR CONDICIONADO - PMOC | POSSUI CONTRATO VIGENTE DE MANUTENÇÃO? | SIM | 60
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | AR CONDICIONADO - PMOC | QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS? | SIM | 0
| TEXTO | LAUDOS & SEGURANÇA | AR CONDICIONADO - PMOC | TIPOS DE SISTEMAS? | SIM | 0
| TEXTO | LAUDOS & SEGURANÇA | AR CONDICIONADO - PMOC | EMPRESA RESPONSAVEL? | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | AR CONDICIONADO - PMOC | DOCUMENTAÇÃO E ART EM DIA? | SIM | 60
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | TRATAMENTO QUÍMICO DA REDE E ÁGUA GELADA | POSSUI TRATAMENTO CAG? | SIM | 60
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | ANALISE DA QUALIDADE DO AR | POSSUI ANALISE SEMESTRAL DO AR | SIM | 60
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | ANALISE DA QUALIDADE DO AR | QUANTIDADE MINIMA ATENDIDA CONFORME? | SIM | 0
| TEXTO | LAUDOS & SEGURANÇA | ANALISE DA QUALIDADE DO AR | EMPRESA RESPONSAVEL? | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | DESINSETIZAÇÃO | POSSUI CONTRATO VIGENTE? | SIM | 60
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | DESINSETIZAÇÃO | POSSUI CONTROLE DAS UHS? | SIM | 60
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | DESINSETIZAÇÃO | CONTROLE DAS ÁREAS COMUNS? | SIM | 60
| TEXTO | LAUDOS & SEGURANÇA | DESINSETIZAÇÃO | EMPRESA RESPONSAVEL? | SIM | 0
| TEXTO | LAUDOS & SEGURANÇA | LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA | QUANTIDADE E VOLUME CAIXAS INFERIORES? | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA | QUANTIDADE E VOLUME CAIXAS SUPERIORES? | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA | POSSUI LIMPEZA VIGENTE EM DIA? | SIM | 60
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA | EMPRESA RESPONSAVEL? | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | ANÁLISE DA ÁGUA (QUÍMICO, FÍSICO E BACTERIOLÓGICA) | POSSUI ANALISE DA AGUA DE CONSUMO? | SIM | 60
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | ANÁLISE DA ÁGUA (QUÍMICO, FÍSICO E BACTERIOLÓGICA) | FREQUENCIA? | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | ANÁLISE DA ÁGUA (QUÍMICO, FÍSICO E BACTERIOLÓGICA) | EMPRESA RESPONSAVEL? | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | SPDA - SISTEMA E LAUDO | POSSUI LAUDO E ART VIGENTE? | SIM | 60
| TEXTO | LAUDOS & SEGURANÇA | SPDA - SISTEMA E LAUDO | ESTRUTURAL OU GAIOLA? | SIM | 0
| TEXTO | LAUDOS & SEGURANÇA | SPDA - SISTEMA E LAUDO | EMPRESA RESPONSAVEL? | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | LAUDO DA CABINE PRIMÁRIA - QGBT | POSSUI LAUDO DE MANUTENÇÃO COM ART? | SIM | 60
| TEXTO | LAUDOS & SEGURANÇA | LAUDO DA CABINE PRIMÁRIA - QGBT | EMPRESA RESPONSAVEL? | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | CALIBRAÇÃO DOS TERMOMETROS | POSSUI CALIBRAÇÃO ANUAL DOS TERMOMETROS? | SIM | 60
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | GERADOR DE ENERGIA | POSSUI CONTRATO DE MANUTENÇÃO VIGENTE? | SIM | 60
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | GERADOR DE ENERGIA | LAUDO DE ABRANGENCIA E ART? | SIM | 60
| TEXTO | LAUDOS & SEGURANÇA | GERADOR DE ENERGIA | EMPRESA RESPONSAVEL? | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | GERADOR DE ENERGIA | POSSUI TANQUE DE DIESEL SUBTERRANEO? | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | GERADOR DE ENERGIA | NECESSITA REGULARIZAÇÃO? | SIM | 60
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | POÇO ARTESIANO | POSSUI POÇO ARTESIANO? | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | POÇO ARTESIANO | POSSUI OUTORGA? | SIM | 60
| TEXTO | LAUDOS & SEGURANÇA | POÇO ARTESIANO | VALIDADE DA OUTORGA? | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | POÇO ARTESIANO | MANUTENÇÃO DO POÇO? | SIM | 60
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | SEGURANÇA CONTRA QUEDAS | POSSUI GUARDA CORPO E LINHA VIDA EM LOCAIS PERIGOSOS? | SIM | 60
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | SEGURANÇA CONTRA QUEDAS | QUARDA CORPO EM CONFORMIDADE? | SIM | 60
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | SEGURANÇA CONTRA QUEDAS | POSSUI EPIS PARA TRABALHO EM ALTURA? | SIM | 60
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | EPI / EPC | POSSUI EPIS APROPRIADOS? | SIM | 60
| SIM / NÃO / N.A. | LAUDOS & SEGURANÇA | EPI / EPC | POSSUI EPCS APROPRIADOS? | SIM | 60
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | GERADORA DE ÁGUA QUENTE - AQ. DE PASSAGEM / SISTEMA SIMILAR | LIMPEZA DOS AQUECEDORES EM DIA? | SIM | 20
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | GERADORA DE ÁGUA QUENTE - AQ. DE PASSAGEM / SISTEMA SIMILAR | PURGA PERIÓDICA? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | GERADORA DE ÁGUA QUENTE - AQ. DE PASSAGEM / SISTEMA SIMILAR | FUNCIONAMENTO DOS TERMOSTATOS E TERMOMETROS? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | GERADORA DE ÁGUA QUENTE - AQ. DE PASSAGEM / SISTEMA SIMILAR | AS BOMBAS ESTÃO CONSERVADAS E FUNCIONANDO ? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | GERADORA DE ÁGUA QUENTE - AQ. DE PASSAGEM / SISTEMA SIMILAR | FUNCIONAMENTOS DO SISTEMA? | SIM | 30
| TEXTO | SISTEMAS & MÁQUINAS | GERADORA DE ÁGUA QUENTE - AQ. DE PASSAGEM / SISTEMA SIMILAR | OBSERVAÇÕES E REGISTRO FOTOGRÁFICO: | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | NR 13 - VASOS DE PRESSÃO | LOCAL LIMPO E ORGANIZADO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | NR 13 - VASOS DE PRESSÃO | Local sem fazamentos? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | NR 13 - VASOS DE PRESSÃO | POSSUI ACESSORIOS DE SEGURANÇA | SIM | 20
| TEXTO | SISTEMAS & MÁQUINAS | NR 13 - VASOS DE PRESSÃO | OBSERVAÇÕES E REGISTRO FOTOGRÁFICO: | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | GAS - GLP OU GN | ACESSORIOS DENTRO DA VALIDADE? | SIM | 30
| TEXTO | SISTEMAS & MÁQUINAS | GAS - GLP OU GN | OBSERVAÇÕES E REGISTRO FOTOGRÁFICO: | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO - REDE HIDRANTES | BOMBA JOJKEY OPERANDO? | SIM | 30
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO - REDE HIDRANTES | BOMBA PRINCIPAL 1 OPERANDO? | SIM | 30
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO - REDE HIDRANTES | BOMBA PRINCIPAL 2 OPERANDO? | SIM | 30
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO - REDE HIDRANTES | SISTEMA DE ACIONAMENTO? CHAVE FLUXO , PRESSOSTATO ETC.. | SIM | 30
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO - REDE HIDRANTES | SINALIZAÇÃO EM CONFORMIDADE? | SIM | 10
| TEXTO | SISTEMAS & MÁQUINAS | SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO - REDE HIDRANTES | OBSERVAÇÕES E REGISTRO FOTOGRÁFICO: | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO - CAIXAS DE HIDRANTES | CAIXAS DE HIDRANTES EM CONFORMIDADE? | SIM | 30
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO - CAIXAS DE HIDRANTES | ACESSORIOS EM CONFORMIDADE? | SIM | 30
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO - MANGUEIRAS DE INCÊNDIO | POSSUEM LACRES? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO - MANGUEIRAS DE INCÊNDIO | ESTÃO ADUCHADAS E NA QUANTIDADE CORRETA? | SIM | 30
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO - EXTINTORES DE INCÊNDIO | EXTINTORES FALTANDO OU SEM SEM LACRES E/OU IDENTIFICAÇÃO? | SIM | 30
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO - EXTINTORES DE INCÊNDIO | EXTINTORES VENCIDOS | SIM | 30
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO - QUADRO ELÉTRICO - BOMBAS DE INCÊNDIO | EM FUNCIONAMENTO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO - QUADRO ELÉTRICO - BOMBAS DE INCÊNDIO | ATENDE LEGISLAÇÃO VIGENTE? | SIM | 10
| TEXTO | SISTEMAS & MÁQUINAS | SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO - QUADRO ELÉTRICO - BOMBAS DE INCÊNDIO | OBSERVAÇÕES E REGISTRO FOTOGRÁFICO: | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO - SPRINKLERS | BOMBA JOJKEY? | SIM | 30
| TEXTO | SISTEMAS & MÁQUINAS | SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO - SPRINKLERS | POTENCIA JOCKEY? | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO - SPRINKLERS | BOMBA PRINCIPAL 1 ? | SIM | 30
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO - SPRINKLERS | BOMBA PRINCIPAL 2 ? | SIM | 30
| TEXTO | SISTEMAS & MÁQUINAS | SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO - SPRINKLERS | SISTEMA DE ACIONAMENTO? CHAVE FLUXO , PRESSOSTATO ETC.. | SIM | 30
| TEXTO | SISTEMAS & MÁQUINAS | SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO - SPRINKLERS | OBSERVAÇÕES E REGISTRO FOTOGRÁFICO: | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | ESCADAS DE EMERGÊNCIA | OS CORRIMÃOS SÃO CONTÍNUOS? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | ESCADAS DE EMERGÊNCIA | PATAMARES ESTÃO COM CAIXA PINTURA DE AMARELO FOTO-LUMINESCENTE? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | ESCADAS DE EMERGÊNCIA | DEVIDAMENTE ILUMINADAS E COM TODAS AS LUMINÁRIAS FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | ESCADAS DE EMERGÊNCIA | FECHAMENTOS PORTAS EM FUNCIONAMENTO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | ESCADAS DE EMERGÊNCIA | HÁ SETAS 15 CM ACIMA DO PISO DIRECIONANDO PARA A SAÍDA DE EMERGÊNCIA? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | ESCADAS DE EMERGÊNCIA | PCF EM BOAS CONDIÇÕES? | SIM | 10
| TEXTO | SISTEMAS & MÁQUINAS | ESCADAS DE EMERGÊNCIA | OBSERVAÇÕES E REGISTRO FOTOGRÁFICO: | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | PRESSURIZAÇÃO DAS ESCADAS | LOCAL LIMPO E ORGANIZADO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | PRESSURIZAÇÃO DAS ESCADAS | SISTEMA INTERLIGADO COM A CENTRAL DE ALARMES? | SIM | 30
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | PRESSURIZAÇÃO DAS ESCADAS | ACIONADOR EM LOCAL SUPETRVISIONADO? | SIM | 10
| TEXTO | SISTEMAS & MÁQUINAS | PRESSURIZAÇÃO DAS ESCADAS | OBSERVAÇÕES E REGISTRO FOTOGRÁFICO: | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO | ALAME FUNCIONANDO? | SIM | 30
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO | ACIONADORES FUNCIONANDO? | SIM | 30
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO | NÃO APRESENTA FALHAS? | SIM | 20
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO | BATERIA POSSUI DATA DE VALIDADE? | SIM | 20
| TEXTO | SISTEMAS & MÁQUINAS | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO | OBSERVAÇÕES E REGISTRO FOTOGRÁFICO: | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA | SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA CORRETAS? | SIM | 20
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO CENTRAL | AS BOMBAS DO CHILLER E/OU TORRES ESTÃO CONSERVADAS? | SIM | 20
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO CENTRAL | A ESTRUTURA METÁLICA DO CHILLER E/OU TORRES ESTÁ CONSERVADA? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO CENTRAL | AS SERPENTINAS DO CHILLER E/OU TORRES ESTÃO CONSERVADAS | SIM | 20
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO CENTRAL | ÁGUA GELADA COLETADA NO PONTO MAIS BAIXO SEM RESÍDUOS? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO CENTRAL | A CAIXA DE COMPENSAÇÃO ESTÁ LIMPA? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO CENTRAL | HÁ PRODUTOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA GELADA NA CAIXA DE COMPENSAÇÃO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO CENTRAL | TODOS OS COMPRESSORES DOS CHILLERS ESTÃO FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO CENTRAL | O ISOLAMENTO TÉRMICO DO CHILLER ESTÁ CONSERVADO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO CENTRAL | PAINEL DE COMANDO DO CHILLER ESTÁ PROTEGIDO? | SIM | 10
| TEXTO | SISTEMAS & MÁQUINAS | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO CENTRAL | OBSERVAÇÕES E REGISTRO FOTOGRÁFICO: | SIM | 0
| TEXTO | SISTEMAS & MÁQUINAS | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - INDIVIDUAL | MAQUNAS LIMPAS E FUNCIONANDO? | SIM | 30
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | ELEVADORES - SOCIAL / SERVIÇOS | COMUNICAÇÃO EM BRAILE E NUMÉRICO NO BATENTE EXTERNOS DOS ELEVADORES? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | ELEVADORES - SOCIAL / SERVIÇOS | O ALARME ESTÁ FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | ELEVADORES - SOCIAL / SERVIÇOS | AVISO - ANTES ENTRAR VERIFIQUE SE O ELEVADOR ESTÁ PARADO NO PAVIMENTO- | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | ELEVADORES - SOCIAL / SERVIÇOS | -EXISTE A COMUNICAÇÃO -- NÃO UTILIZE O ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO- | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | ELEVADORES - SOCIAL / SERVIÇOS | -EXISTE A COMUNICAÇÃO -- É PROIBIDO FUMAR --?- | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | ELEVADORES - SOCIAL / SERVIÇOS | AS CABINAS DOS ELEVADORES ESTÃO CONSERVADOS? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | ELEVADORES - SOCIAL / SERVIÇOS | TODAS OS ELEVADORES SÃO MONITORADOS POR CFTV? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | ELEVADORES - SOCIAL / SERVIÇOS | A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA CABINA DO ELEVADOR ESTÁ FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | ELEVADORES - SOCIAL / SERVIÇOS | OS INTERFONES ESTÃO FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | ELEVADORES - SOCIAL / SERVIÇOS | POSSUI O SELO DE MANUTENÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | ELEVADORES - SOCIAL / SERVIÇOS | BARREIRA ELETRÔNICA -HÁ RÉGUA DE ABERTURA NA PORTA? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | ELEVADORES - POÇO DOS ELEVADORES | POSSUI COLETOR DE ÓLEO NAS PONTAS DAS CORREDIÇAS? NBR 207/99 | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | ELEVADORES - SOCIAL / SERVIÇOS | POSSUI PROTETOR DA SOLEIRA (CORNIJA) NBR 207/99 | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | ELEVADORES - CASA DE MÁQUINAS | QUADRO DE FORÇA CONF NBR5410? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | ELEVADORES - SOCIAL / SERVIÇOS | BOTOEIRA DE INSPEÇÃO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | ELEVADORES - SOCIAL / SERVIÇOS | GUARDA CORPO E ESPELHO TEMPERADO DENTRO DA CABINE? NM 313/2007 | SIM | 10
| TEXTO | SISTEMAS & MÁQUINAS | ELEVADORES - SOCIAL / SERVIÇOS | OBSERVAÇÕES E REGISTRO FOTOGRÁFICO: | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | ELEVADORES - CASA DE MÁQUINAS | ACESSO AO POÇO ESTÁ FECHADA? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | ELEVADORES - CASA DE MÁQUINAS | CASA DE MÁQUINAS ELEVADORES LIMPA E CONSERVADA? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | ELEVADORES - CASA DE MÁQUINAS | AS POLIAS DOS MOTORES ESTÃO PROTEGIDAS? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | ELEVADORES - CASA DE MÁQUINAS | OS MOTORES NÃO APRESENTAM VAZAMENTO DE ÓLEO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | ELEVADORES - CASA DE MÁQUINAS | PINTURA DE PISO E SINALIZAÇÃO DE CASA DE MÁQUINAS | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | ELEVADORES - MONTA CARGA | ESTÃO OPERANDO NORMALMENTE? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | ELEVADORES - MONTA CARGA | POSSUEM ITENS DE SEGURANÇA? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | ELEVADORES - MONTA CARGA | POSSUI O SELO DE MANUTENÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | ELEVADORES - POÇO DOS ELEVADORES | HÁ INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NO LOCAL? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | ELEVADORES - POÇO DOS ELEVADORES | ESCADA DE ACESSO AO FUNDO DO POÇO? NBR 207/99 | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | ELEVADORES - POÇO DOS ELEVADORES | ILUMINAÇÃO E EMERGÊNCIA NO FUNDO DO POÇO CHAVE P.A.P.? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | ELEVADORES - POÇO DOS ELEVADORES | ILUMINAÇÃO DO PASSADIÇO (POÇO) DO ELEVADOR? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | ELEVADORES - POÇO DOS ELEVADORES | GUARDA CORPO NO TOPO DA CABINA | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | ELEVADORES - PNE | ESTÃO OPERANDO NORMALMENTE? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | ELEVADORES - PNE | POSSUEM ITENS DE SEGURANÇA? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | ELEVADORES - PNE | POSSUI O SELO DE MANUTENÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS? | SIM | 10
| TEXTO | SISTEMAS & MÁQUINAS | ELEVADORES - SOCIAL / SERVIÇOS | QUANTIDADE DE CARROS? | SIM | 0
| TEXTO | SISTEMAS & MÁQUINAS | ELEVADORES - SOCIAL / SERVIÇOS | FABRICANTE? | SIM | 0
| TEXTO | SISTEMAS & MÁQUINAS | ELEVADORES - SOCIAL / SERVIÇOS | QUANTOS CARROS? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | ELEVADORES - SOCIAL / SERVIÇOS | ACIONADORES FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | SUBESTAÇÃO E OU CABINE PRIMÁRIA & CENTRO DE MEDIÇÃO | O LOCAL ESTÁ LIMPO E ORGANIZADO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | SUBESTAÇÃO E OU CABINE PRIMÁRIA & CENTRO DE MEDIÇÃO | POSSUI EPI'S E EPC'S EM DIA? | SIM | 20
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | SUBESTAÇÃO E OU CABINE PRIMÁRIA & CENTRO DE MEDIÇÃO | LOCAL TRANCADO? | SIM | 20
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | SUBESTAÇÃO E OU CABINE PRIMÁRIA & CENTRO DE MEDIÇÃO | POSSUI EXTINTORES EILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA? | SIM | 10
| TEXTO | SISTEMAS & MÁQUINAS | SUBESTAÇÃO E OU CABINE PRIMÁRIA & CENTRO DE MEDIÇÃO | POSSUI TRANSFORMADOR A ÓLEO? | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | SUBESTAÇÃO E OU CABINE PRIMÁRIA & CENTRO DE MEDIÇÃO | MANUTENÇÃO EM DIA? | SIM | 30
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | GERADOR DE ENERGIA | AS BATERIAS ESTÃO CONSERVADAS E TEM MENOS QUE DOIS ANOS DE USO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | GERADOR DE ENERGIA | O LOCAL ESTÁ LIMPO E ORGANIZADO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | GERADOR DE ENERGIA | GERADOR LIGOU NO TESTE E FUNCIONOU PERFEITAMENTE ? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | GERADOR DE ENERGIA | HÁ BACIA DE CONTENÇÃO SOB O TANQUE DE COMBUSTÍVEL? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | GERADOR DE ENERGIA | HÁ LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA A SALA DO GERADOR? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | GERADOR DE ENERGIA | O NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR ESTÁ NORMAL? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | GERADOR DE ENERGIA | O RADIADOR ESTÁ COM ÁGUA E LIQUIDO ARREFECIMENTO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | GERADOR DE ENERGIA | A RESISTENCIA DO MOTOR ESTÁ FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | GERADOR DE ENERGIA | HÁ DETECTOR DE FUMAÇA E/OU CALOR INSTALADOS NO LOCAL E FUNCIONAM? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | GERADOR DE ENERGIA | POSSUI EPI NO LOCAL ? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | GERADOR DE ENERGIA | SEM MATERIAL INFLAMAVEL OU COMBUSTIVELL NO LOCAL ONDE ESTÁ GERADOR? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | GERADOR DE ENERGIA | O GERADOR ESTÁ DEVIDAMENTE ATERRADO ? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | GERADOR DE ENERGIA | POSSUI RESERVATORIO IDEPENDENDE DE DIESEL? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | GERADOR DE ENERGIA | POSSUI TANQUE DE CONTENÇÃO? | SIM | 20
| TEXTO | SISTEMAS & MÁQUINAS | GERADOR DE ENERGIA | OBSERVAÇÕES E REGISTRO FOTOGRÁFICO: | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | Local organizado com acesso controlado ? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | AS BOMBAS ESTÃO FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | O SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA ESTÁ SENDO UTILIZADO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | OS RESERVATÓRIOS ESTÃO CONSERVADOS? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | ETA - estação tratamento de afluentes | Local organizado com acesso controlado ? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | ETA - estação tratamento de afluentes | AS BOMBAS ESTÃO FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | ETA - estação tratamento de afluentes | O SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA ESTÁ SENDO UTILIZADO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | RESERVATÓRIOS DE ÁGUA | AS BOMBAS DE RECALQUE ESTÃO CONSERVADAS E FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | RESERVATÓRIOS DE ÁGUA | POSSUI BOMBA RESERVA? | SIM | 20
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | RESERVATÓRIOS DE ÁGUA | RESERV. INFERIOR: A IMPERMEABILIZAÇÃO ESTÁ CONSERVADA? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | RESERVATÓRIOS DE ÁGUA | RESERV. INFERIOR:A TAMPA DO RESERVATÓRIO ESTÁ CONSERVADA E FECHADA? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | RESERVATÓRIOS DE ÁGUA | RESERV.SUPERIOR :A IMPERMEABILIZAÇÃO ESTÁ CONSERVADA? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | RESERVATÓRIOS DE ÁGUA | RESERV. SUPERIOR :A TAMPA É MANTIDA TRANCADA COM CEDEADO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | TUBULAÇÕES | TUB. DE ÁGUA FRIA - ESTÁ CONSERVADA E IDENTIFICADA? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | TUBULAÇÕES | TUB. DE ÁGUA GELADA -ESTÁ CONSERVADA E IDENTIFICADA? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | TUBULAÇÕES | TUB. DE ÁGUA QUENTE - ESTÁ CONSERVADA E IDENTIFICADA? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | VENTILAÇÃO E/OU EXAUSTÃO | OS EQUIPAMENTOS DE EXAUSTÃO ESTÃO FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | VENTILAÇÃO E/OU EXAUSTÃO | OS EQUIPAMENTOS DE EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO ESTÃO LIMPOS? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | VENTILAÇÃO E/OU EXAUSTÃO | OS EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO ESTÃO FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | VENTILAÇÃO E/OU EXAUSTÃO | OS FILTROS DOS EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO ESTÁ LIMPOS? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | CÂMARAS FRIGORÍFICAS | MANUTENÇÃO É EXECUTADA PERIODICAMENTE? | SIM | 20
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | CÂMARAS FRIGORÍFICAS | TERMOSTATOS FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | CÂMARAS FRIGORÍFICAS | A CÂMARA / GELADEIRA DE CONGELADOS OPERA DFAIXA DE -12º C E -18º C? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | CÂMARAS FRIGORÍFICAS | A CÂMARA / GELADEIRA DE RESFRIADOS OPERA DENTRO DA FAIXA DE +4º C E +10º C? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | CÂMARAS FRIGORÍFICAS | AS BORRACHAS DAS PORTAS DAS CÂMARAS ESTÃO CONSERVADAS? | SIM | 20
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | CÂMARAS FRIGORÍFICAS | O PISO DAS CÂMARAS ESTÃO CONSERVADOS? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | CÂMARAS FRIGORÍFICAS | SISTEMA ANTITRAVAMENTO OU AS PORTAS PODEM SER DESTRAVADAS INTERNAMENTE ? | SIM | 10
| TEXTO | SISTEMAS & MÁQUINAS | CÂMARAS FRIGORÍFICAS | OBSERVAÇÕES E REGISTRO FOTOGRÁFICO: | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | BALCÕES DE CONGELADOS E/OU RESFRIADOS | AS BORRACHAS DAS PORTAS DOS BALCÕES ESTÃO CONSERVADAS? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | BALCÕES DE CONGELADOS E/OU RESFRIADOS | OS COMPRESSORES ESTÃO LIMPOS? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | COIFAS | A COIFA ESTÁ LIMPA? | SIM | 30
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | COIFAS | OS DUTOS DA COIFA ESTÃO LIMPOS? | SIM | 30
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | COIFAS | WASH PULL - O RESERVATÓRIO DO SISTEMA WASHPULL ESTÁ COM PRODUTO? | SIM | 30
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | COIFAS | WASH PULL - ESTA FUNCIONANDO? | SIM | 30
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | COZINHA | FORNO COMBINADO - O EQUIPAMENTO ESTÁ CONSERVADO? FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | COZINHA | LAVADORA DE LOUÇAS - O EQUIPAMENTO ESTÁ CONSERVADO? FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | COZINHA | ULTRACONGELADOR - O EQUIPAMENTO ESTÁ CONSERVADO? FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | COZINHA | EQUIPAMENTOS DE PANIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | COZINHA | EQUIPAMENTOS DE CONFEITARIA EM CONFORMIDADE? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | COZINHA | EQUIPAMENTOS DE AÇOUGUE EM CONFORMIDADE? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | COZINHA | ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | COZINHA | FILTROS D'ÁGUA - OS FILTROS ESTÃO COM VALIDADE DO ELEMENTO FILTRANTE? | SIM | 30
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | COZINHA | FRITADEIRAS - O SELETOR DE TEMP.COM INFORMAÇÃO DE TEMPERATURA LEGÍVEL? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | COZINHA | A FRITADEIRA NÃO PODE SER PROGRAMADA NO MÁXIMO A 200° C? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | COZINHA | A FRITADEIRA TEM TERMOSTATO DE SEGURANÇA? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | COZINHA | AS MANGUEIRAS DE GÁS ESTÃO LIMPAS? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | COZINHA | AS MANGUEIRAS DE GÁS ESTÃO DENTRO DA DATA DE VALIDADE? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | COZINHA | JANELAS -POSSUI TELA DE PROTEÇÃO | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | COZINHA | AS LUMINÁRIAS SÃO PROTEGIDAS COM ACRÍLICO? | SIM | 10
| TEXTO | SISTEMAS & MÁQUINAS | COZINHA | OBSERVAÇÕES E REGISTRO FOTOGRÁFICO: | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | ADEGA CLIMATIZADA | POSSUI ADEGA CLIMATIZADA? FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | RESTAURANTE | PISTA FRIA FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | RESTAURANTE | PISTA QUENTE FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | RESTAURANTE | GELADEIRAS E/OU EXPOSITORES FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | RESTAURANTE | POSSUI TELEVISÃO NO RESTAURANTE? FUNCIONANDO? | SIM | 10
| TEXTO | SISTEMAS & MÁQUINAS | RESTAURANTE | OUTRO TIPO DE EQUIPAMENTO? | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | PISCINAS - CASA DE BOMBAS | QUADRO ELÉTRICO E DE COMANDO em conformidade? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | PISCINAS - CASA DE BOMBAS | HÁ VÁLVULA SSLV QUE INTERROMPE O FUNCIONAMENTO ? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | PISCINAS - CASA DE BOMBAS | LOCAL LIMPO E ORGANIZADO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | PISCINAS - CASA DE BOMBAS | NÃO APRESENTA VAZAMENTOS? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | PISCINAS - CASA DE BOMBAS | FILTROS EM CONFORMIDADE | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | SAUNA - MAQUINÁRIO | Funcionando em conformidade? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | LAVANDERIA | MAQUINAS LAVAR ESTÃO CONSERVADAS? E FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | SISTEMAS & MÁQUINAS | LAVANDERIA | MÁQUINAS DE SECAR ROUPAS ESTÃO CONSERVADOS? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | ÁREAS / PISOS TÉCNICOS | LOCAL LIMPO E ORGANIZADO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | ÁREAS / PISOS TÉCNICOS | AS LUMINÁRIAS ESTÃO CONSERVADAS? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | ÁREAS / PISOS TÉCNICOS | AS PAREDES ESTÃO CONSERVADAS? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | ÁREAS / PISOS TÉCNICOS | O PISO ESTÁ CONSERVADO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | ÁREAS / PISOS TÉCNICOS | AS PORTAS ESTÃO FECHADAS E CONSERVADAS? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | ÁREAS / PISOS TÉCNICOS | O TETO ESTÁ CONSERVADO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | ÁREAS / PISOS TÉCNICOS | HÁ MATERIAL , OBJETOS GUARDADOS NOS PAVIMENTOS TÉCNICOS? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | AREAS DE LAZER | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - PAREDES | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | AREAS DE LAZER | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - PISO | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | AREAS DE LAZER | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - TETO | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | AREAS DE LAZER | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - MOBILIARIO | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | AREAS DE LAZER | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - ACESSÓRIOS -BOLAS, RAQUETES, TACOS,BICICLETAS,ETC-? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | AREAS DE LAZER | EQUIPAMENTOS CONSERVADOS E FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | AREAS DE LAZER | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM CONFORMIDADE? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | AREAS DE LAZER | ILUMINAÇÃO CONSERVADA E FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | AREAS DE LAZER | CLIMATIZAÇÃO FUNCIONANDO? (QUANDO APLICÁVEL) | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | AREAS DE LAZER | SINALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO LOCAL VISIVEL? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | BANHEIROS SOCIAIS | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - PAREDES | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | BANHEIROS SOCIAIS | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - PISO | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | BANHEIROS SOCIAIS | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - PORTAS | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | BANHEIROS SOCIAIS | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - TETO | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | BANHEIROS SOCIAIS | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - MOBILIARIO | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | BANHEIROS SOCIAIS | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - DECORAÇÃO | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | BANHEIROS SOCIAIS | MICTÓRIOS E VASOS ESTÃO LIMPOS E CONSERVADOS? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | BANHEIROS SOCIAIS | OS VASOS SANITÁRIOS ESTÃO COM AS TAMPAS DE PROTEÇÃO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | BANHEIROS SOCIAIS | ILUMINAÇÃO CONSERVADA E FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | BANHEIROS SOCIAIS | O SISTEMA DE EXAUSTÃO DOS SANITÁRIOS ESTÁ FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | BANHEIROS SOCIAIS EVENTOS | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - PAREDES | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | BANHEIROS SOCIAIS EVENTOS | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - PISO | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | BANHEIROS SOCIAIS EVENTOS | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - PORTAS | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | BANHEIROS SOCIAIS EVENTOS | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - TETO | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | BANHEIROS SOCIAIS EVENTOS | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - MOBILIARIO / ACESSÓRIOS | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | BANHEIROS SOCIAIS EVENTOS | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - DECORAÇÃO | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | BANHEIROS SOCIAIS EVENTOS | MICTÓRIOS E VASOS ESTÃO LIMPOS E CONSERVADOS? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | BANHEIROS SOCIAIS EVENTOS | OS VASOS SANITÁRIOS ESTÃO COM AS TAMPAS DE PROTEÇÃO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | BANHEIROS SOCIAIS EVENTOS | ILUMINAÇÃO CONSERVADA E FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | BANHEIROS SOCIAIS EVENTOS | O SISTEMA DE EXAUSTÃO DOS SANITÁRIOS ESTÁ FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | BAR EXTERNO - PISCINA | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - PAREDES | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | BAR EXTERNO - PISCINA | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - PISO | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | BAR EXTERNO - PISCINA | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - TETO | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | BAR EXTERNO - PISCINA | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - MOBILIARIO | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | BAR EXTERNO - PISCINA | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - DECORAÇÃO | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | BAR EXTERNO - PISCINA | EQUIPAMENTOS CONSERVADOS E FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | BAR EXTERNO - PISCINA | INSTALAÇÕES EM CONFORMIDADE? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | BAR EXTERNO - PISCINA | ILUMINAÇÃO CONSERVADA E FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | BAR EXTERNO - PISCINA | CLIMATIZAÇÃO FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | CAMAREIRAS - SALA E DEPÓSITOS | CONSERVAÇÃO E INFRAESTRUTURA | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | CAMAREIRAS - SALA E DEPÓSITOS | O LOCAL ESTÁ LIMPO E ORGANIZADO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | DEPOSITOS | CONSERVAÇÃO E INFRAESTRUTURA | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | DEPOSITOS | O LOCAL ESTÁ LIMPO E ORGANIZADO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | DEPOSITOS | MATERIAIS INFLAMAVEIS EM LOCAL PROIBIBO? | SIM | 30
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | COBERTURA / TELHADO | LOCAL LIMPO E ORGANIZADO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | COBERTURA / TELHADO | CONDIÇÕES DA COBERTURA: TELHAS E OU IMPERMEABILIZAÇÃO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | COBERTURA / TELHADO | SPDA - ESTRUTURAS METÁLICAS - ESTÃO ATERRADAS? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | COBERTURA / TELHADO | HÁ GUARDA CORPO NA COBERTURA E ESTÃO DENTRO DAS NORMAS? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | PRÉDIO - CORREDORES DOS APARTAMENTOS | OS QUADROS ELÉTRICOS ESTÃO CONSERVADOS E IDENTIFICADOS ? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | PRÉDIO - CORREDORES DOS APARTAMENTOS | O LOCAL ESTÁ LIMPO E ORGANIZADO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | PRÉDIO - CORREDORES DOS APARTAMENTOS | AS LUMINÁRIAS ESTÃO CONSERVADAS? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | PRÉDIO - CORREDORES DOS APARTAMENTOS | AS PAREDES ESTÃO CONSERVADAS? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | PRÉDIO - CORREDORES DOS APARTAMENTOS | ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PISO (NO GERAL) | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | PRÉDIO - CORREDORES DOS APARTAMENTOS | ESTADO CONSERVAÇÃO DA PINTURA E OU REVESTIMENTO CERAMICO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | PRÉDIO - CORREDORES DOS APARTAMENTOS | ESTADO DE CONSERVAÇÃO PORTAS DOS SHAFTS? | SIM | 10
| TEXTO | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | PRÉDIO - CORREDORES DOS APARTAMENTOS | OBSERVAÇÕES E REGISTRO FOTOGRÁFICO: | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | COZINHA | O LOCAL ESTÁ LIMPO E ORGANIZADO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | COZINHA | AS LUMINÁRIAS ESTÃO CONSERVADAS? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | COZINHA | ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO LOCAL? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | COZINHA | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM CONFORMIDADE? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | COZINHA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM CONFORMIDADE? | SIM | 10
| TEXTO | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | COZINHA | OBSERVAÇÕES E REGISTRO FOTOGRÁFICO: | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | CPD E/OU DG | AR CONDICIONADO - FUNCIONANDO CORRETAMENTE? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | CPD E/OU DG | POSSUI CONTROLE DE ACESSO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | CPD E/OU DG | OS CABOS E FIOS ESTÃO ORGANIZADOS? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | CPD E/OU DG | O PABX ESTÁ COM AS TAMPAS DE PROTEÇÃO? | SIM | 10
| TEXTO | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | CPD E/OU DG | OBSERVAÇÕES E REGISTRO FOTOGRÁFICO: | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | DEMAIS DEPARTAMENTOS | O LOCAL ESTÁ LIMPO E ORGANIZADO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | DEMAIS DEPARTAMENTOS | O MOBILIÁRIO ESTÁ CONSERVADO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | DEMAIS DEPARTAMENTOS - ACESSO CLIENTES | O LOCAL ESTÁ LIMPO E ORGANIZADO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | DEMAIS DEPARTAMENTOS - ACESSO CLIENTES | O MOBILIÁRIO ESTÁ CONSERVADO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | EDIFICAÇÃO | SEM PROBLEMAS DE INFILTRAÇÃO NA EDIFICAÇÃO? | SIM | 60
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | EDIFICAÇÃO | SEM DANOS NA EDIFICAÇÃO? | SIM | 60
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | EDIFICAÇÃO | SEM PROBLEMAS ESTRUTURAIS? | SIM | 60
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | EDIFICAÇÃO | A FACHADA ESTÁ COM PROBLEMAS DE RACHADURAS NA ESTRUTURA DO HOTEL? | SIM | 40
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | EDIFICAÇÃO EXTERNA | A FACHADA ESTÁ LIMPA E CONSERVADA? | SIM | 40
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | EDIFICAÇÃO EXTERNA | AREA EXTERNA - CALÇAMENTO - CONSERVADOS E LIMPOS? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | EDIFICAÇÃO EXTERNA | AREA EXTERNA - MUROS- CONSERVADOS E LIMPOS? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | EDIFICAÇÃO EXTERNA | LUMINOSO CONSERVADO E FUNCIONANDO? (NOITE) | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | EDIFICAÇÃO EXTERNA | SINALIZAÇÕES DA-MARCA- PRODUTO EM CONFORMIDADE? | SIM | 10
| TEXTO | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | EDIFICAÇÃO EXTERNA | OBSERVAÇÕES E REGISTRO FOTOGRÁFICO: | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | ESCADAS SOCIAIS & EMERGÊNCIA | LOCAL LIMPO E ORGANIZADO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | ESCADAS SOCIAIS & EMERGÊNCIA | ILUMINAÇÃO FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | ESCADAS SOCIAIS & EMERGÊNCIA | POSSUI MATERIAIS ARMAZENADOS NO LOCAL? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | ESCADAS SOCIAIS & EMERGÊNCIA | ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS PORTAS E ACESSO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | ESCADAS SOCIAIS & EMERGÊNCIA | SINALIZAÇÃO DE ANDAR? | SIM | 10
| TEXTO | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | ESCADAS SOCIAIS & EMERGÊNCIA | OBSERVAÇÕES E REGISTRO FOTOGRÁFICO: | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | ESTACIONAMENTO | INFRAESTRUTURA : | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | ESTACIONAMENTO | SINALIZAÇÕES | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | ESTACIONAMENTO | HÁ MATERIAIS , OBJETOS GUARDADOS , ESTOCADOS NO LOCAL? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | ESTACIONAMENTO | O LOCAL ESTÁ LIMPO E ORGANIZADO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | ESTACIONAMENTO | A ILUMINAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ESTÁ EM BOAS CONDIÇÕES EM TODAS AS ÁREAS? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | ESTACIONAMENTO | DEMARCAÇÃO DE VAGAS? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | ESTACIONAMENTO | SINALIZAÇÕES VISIVEIS? | SIM | 10
| TEXTO | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | ESTACIONAMENTO | OBSERVAÇÕES E REGISTRO FOTOGRÁFICO: | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | FITNESS CENTER / ACADEMIA | MANUTENÇÃO PERIODICA DOS EQUIPAMENTOS? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | FITNESS CENTER / ACADEMIA | CLIMATIZAÇÃO FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | FITNESS CENTER / ACADEMIA | OS EQUIPAMENTOS ESTÃO CONSERVADOS E FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | FITNESS CENTER / ACADEMIA | CONSERVAÇÃO DO LOCAL? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | FITNESS CENTER / ACADEMIA | BEBEDOUROS LIMPO E ABASTECIDO? | SIM | 10
| TEXTO | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | FITNESS CENTER / ACADEMIA | OBSERVAÇÕES E REGISTRO FOTOGRÁFICO: | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | KIDS CLUB | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - PAREDES | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | KIDS CLUB | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - PISO | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | KIDS CLUB | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - TETO | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | KIDS CLUB | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - MOBILIARIO | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | KIDS CLUB | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - DECORAÇÃO | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | KIDS CLUB | EQUIPAMENTOS CONSERVADOS E FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | KIDS CLUB | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM CONFORMIDADE? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | KIDS CLUB | ILUMINAÇÃO CONSERVADA E FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | KIDS CLUB | CLIMATIZAÇÃO FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | KIDS CLUB | SINALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO LOCAL VISIVEL? | SIM | 10
| TEXTO | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | KIDS CLUB | OBSERVAÇÕES E REGISTRO FOTOGRÁFICO: | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | LAVANDERIA | O LOCAL ESTÁ LIMPO E ORGANIZADO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | LAVANDERIA | O MOBILIÁRIO ESTÁ CONSERVADO? | SIM | 10
| TEXTO | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | LAVANDERIA | OBSERVAÇÕES E REGISTRO FOTOGRÁFICO: | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | LOBBY | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - PAREDES | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | LOBBY | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - PISO | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | LOBBY | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - TETO | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | LOBBY | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - MOBILIARIO | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | LOBBY | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - DECORAÇÃO | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | LOBBY | ILUMINAÇÃO CONSERVADA E FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | LOBBY | CLIMATIZAÇÃO FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | LOBBY | EQUIPAMENTOS FUNCIONANDO? | SIM | 10
| TEXTO | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | LOBBY | OBSERVAÇÕES E REGISTRO FOTOGRÁFICO: | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | LOBBY BAR | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - PAREDES | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | LOBBY BAR | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - PISO | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | LOBBY BAR | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - TETO | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | LOBBY BAR | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - MOBILIARIO | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | LOBBY BAR | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - DECORAÇÃO | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | LOBBY BAR | EQUIPAMENTOS CONSERVADOS E FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | LOBBY BAR | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM CONFORMIDADE? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | LOBBY BAR | ILUMINAÇÃO CONSERVADA E FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | LOBBY BAR | CLIMATIZAÇÃO FUNCIONANDO? | SIM | 10
| TEXTO | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | LOBBY BAR | OBSERVAÇÕES E REGISTRO FOTOGRÁFICO: | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | MALEIRO | O LOCAL ESTÁ LIMPO E ORGANIZADO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | MALEIRO | O MOBILIÁRIO ESTÁ CONSERVADO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | MALEIRO | ESTADO CONSERVAÇÃO DA PINTURA? | SIM | 10
| TEXTO | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | MALEIRO | OBSERVAÇÕES E REGISTRO FOTOGRÁFICO: | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | PISCINA | HÁ CÂMERAS PARA COMPENSAR AUSÊNCIA DE SALVA-VIDAS? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | PISCINA | POSSUI CONTROLE DIÁRIO DE CLORO E PH DA PISCINA? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | PISCINA | HÁ BÓIAS DE SEGURANÇA LIGADAS COM CORDA? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | PISCINA | HÁ BOTÃO DE PÂNICO PARA DESLIGAR AS BOMBAS DE SUCÇÃO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | PISCINA | HÁ GANCHO TIPO PASTOR PARA RESGATE? PISCINAS DE 50 M2? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | PISCINA | HÁ RALOS ANTI TURBILHAMENTO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | PISCINA | A(S) PISCINA (S) TEM ESCADA TIPO MARINHEIRO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | PISCINA | HÁ GRELHAS NOS RALOS QUE ESTÃO FIXADAS DENTRO DA PISCINA? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | PISCINA | HÁ ILUMINAÇÃO NOTURNA AO REDOR DA PISCINA ? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | PISCINA | HÁ SINALIZAÇÃO DE PROFUNDIDADE PORTUGUÊS / INGLÊS A CADA 5 METROS? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | PISCINA | O PISO (ACESSO) À PISCINA ESTÁ CONSERVADO | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | PISCINA | REVESTIMENTO INTEGRO E LIMPO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | PISCINA | OS REJUNTES DENTRO DA PISCINA ESTÃO LIMPOS? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | PISCINA | ESCADA DE ACESSO CONSERVADA? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | PISCINA | FONTE E/OU CASACATA CONSERVADA E FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | PISCINA | MOBILIARIO CONSERVADOS? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | PISCINA | COMUNICAÇÃO DE USO EM LOCAL VISIVEL? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | PISCINA | ACESSORIOS DE SEGURANÇA EM LOCAL VISIVEL E CONSERVADO? | SIM | 10
| TEXTO | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | PISCINA | OBSERVAÇÕES E REGISTRO FOTOGRÁFICO: | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | RECEPÇÃO | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - PAREDES | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | RECEPÇÃO | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - PISO | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | RECEPÇÃO | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - TETO | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | RECEPÇÃO | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - MOBILIARIO | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | RECEPÇÃO | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - DECORAÇÃO | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | RECEPÇÃO | EQUIPAMENTOS CONSERVADOS E FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | RECEPÇÃO | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM CONFORMIDADE? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | RECEPÇÃO | ILUMINAÇÃO CONSERVADA E FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | RECEPÇÃO | CLIMATIZAÇÃO FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | RECEPÇÃO - BACK | O LOCAL ESTÁ LIMPO E ORGANIZADO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | RECEPÇÃO - BACK | O MOBILIÁRIO ESTÁ CONSERVADO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | RECEPÇÃO - BACK | ESTADO CONSERVAÇÃO DA PINTURA? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | RECEPÇÃO - BACK | LOCAL CONSERVADO? | SIM | 10
| TEXTO | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | RECEPÇÃO - BACK | OBSERVAÇÕES E REGISTRO FOTOGRÁFICO: | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | REFEITÓRIO COLABORADORES | FILTROS ESTÃO COM DATA DE TROCA E VALIDADE DO ELEMENTO FILTRANTE? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | REFEITÓRIO COLABORADORES | NO LOCAL HÁ TELAS DE PROTEÇÃO CONTRA INSETOS E SUJEIRAS? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | REFEITÓRIO COLABORADORES | AS LUMINÁRIAS SÃO PROTEGIDAS COM ACRÍLICO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | REFEITÓRIO COLABORADORES | O MOBILIÁRIO ESTÁ CONSERVADO? | SIM | 10
| TEXTO | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | REFEITÓRIO COLABORADORES | OBSERVAÇÕES E REGISTRO FOTOGRÁFICO: | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | RESTAURANTE | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - PAREDES | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | RESTAURANTE | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - PISO | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | RESTAURANTE | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - TETO | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | RESTAURANTE | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - MOBILIARIO | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | RESTAURANTE | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - DECORAÇÃO | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | RESTAURANTE | EQUIPAMENTOS CONSERVADOS E FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | RESTAURANTE | ILUMINAÇÃO CONSERVADA E FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | RESTAURANTE | CLIMATIZAÇÃO FUNCIOANDO? | SIM | 10
| TEXTO | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | RESTAURANTE | OBSERVAÇÕES E REGISTRO FOTOGRÁFICO: | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | SALA DE MANUTENÇÃO | O LOCAL ESTÁ LIMPO E ORGANIZADO? | SIM | 20
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | SALA DE MANUTENÇÃO | O MOBILIÁRIO ESTÁ CONSERVADO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | SALA DE MANUTENÇÃO | FERRAMENTAS EM LOCAIS APROPRIADOS? | SIM | 10
| TEXTO | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | SALA DE MANUTENÇÃO | OBSERVAÇÕES E REGISTRO FOTOGRÁFICO: | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | SALA GOVERNANÇA | O LOCAL ESTÁ LIMPO E ORGANIZADO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | SALA GOVERNANÇA | O MOBILIÁRIO ESTÁ CONSERVADO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | SALA GOVERNANÇA | O LOCAL ESTÁ LIMPO E ORGANIZADO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | SALA GOVERNANÇA | O MOBILIÁRIO ESTÁ CONSERVADO? | SIM | 10
| TEXTO | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | SALA GOVERNANÇA | OBSERVAÇÕES E REGISTRO FOTOGRÁFICO: | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | SALAS DE EVENTOS | HÁ PORTAS ANTIPÂNICO NAS SALAS DE EVENTOS -MAIOR DE 100 PESSOAS-? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | SALAS DE EVENTOS | AS PORTAS CORTA FOGO E/OU ANTIPÂNICO ABREM PARA LADO EXTERNO ? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | SALAS DE EVENTOS | AS PORTAS E/OU ANTIPÂNICO ESTÃO FECHANDO-SE COMPLETAMENTE? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | SALAS DE EVENTOS | DIVISÓRIAS FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | SALAS DE EVENTOS | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - PAREDES | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | SALAS DE EVENTOS | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - PISO | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | SALAS DE EVENTOS | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - PORTAS | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | SALAS DE EVENTOS | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - TETO | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | SALAS DE EVENTOS | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - MOBILIARIO | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | SALAS DE EVENTOS | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - DECORAÇÃO | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | SALAS DE EVENTOS | EQUIPAMENTOS CONSERVADOS E FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | SALAS DE EVENTOS | ILUMINAÇÃO CONSERVADA E FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | SALAS DE EVENTOS | CLIMATIZAÇÃO FUNCIOANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | SALAS DE EVENTOS | AS CORTINAS ESTÃO LIMPAS E CONSERVADAS? | SIM | 10
| TEXTO | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | SALAS DE EVENTOS | OBSERVAÇÕES E REGISTRO FOTOGRÁFICO: | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | SAUNA | HÁ AVISOS DE ALERTA NO LADO EXTERNO PARA UTILIZAÇÃO DA SAUNA? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | SAUNA | SAUNA SECA = O FORNO ESTÁ CONSERVADO? PROTEGIDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | SAUNA | SAUNA SECA = A MADEIRA DA SAUNA ESTÁ CONSERVADA? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | SAUNA | SAUNA VAPOR = O FORNO ESTÁ CONSERVADO? PROTEGIDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | SAUNA | SAUNA VAPOR = OS REJUNTES DA SAUNA A VAPOR ESTÃO ESCURECIDOS? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | SAUNA | AS DUCHAS ESTÃO LIMPAS? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | SAUNA | ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO LOCAL? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | SAUNA | ISOLAMENTO TÉRMICO / CONDENSAÇÃO EXTERNA? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | SAUNA | PORTA DE ACESSSO FECHA CORRETAMENTE? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | SAUNA | CONSERVAÇÃO DO REVESTIMENTO CERAMICO / MADEIRA? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | SAUNA | ILUMINAÇÃO INTERNA FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | SAUNA | CONTROLE DE TEMPERTURA E INDICADOR -TERMOMETRO INTERNO- FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | SAUNA | SINALIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO PARA CLIENTES? | SIM | 10
| TEXTO | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | SAUNA | OBSERVAÇÕES E REGISTRO FOTOGRÁFICO: | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | VESTIÁRIOS COLABORADORES | ACIONADORES HIDRAULICOS FUNCIONANDO SEM VAZAMENTOS? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | VESTIÁRIOS COLABORADORES | ILUMINAÇÃO | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | VESTIÁRIOS COLABORADORES | VENTILAÇÃO , EXAUSTÃO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | VESTIÁRIOS COLABORADORES | OS VASOS SANITÁRIOS ESTÃO COM AS TAMPAS DE PROTEÇÃO? | SIM | 10
| TEXTO | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | VESTIÁRIOS COLABORADORES | OBSERVAÇÕES E REGISTRO FOTOGRÁFICO: | SIM | 0
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | VESTIÁRIOS: ACADEMIA / SAUNA / PISCINAS | ACIONADORES HIDRAULICOS FUNCIONANDO SEM VAZAMENTOS? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | VESTIÁRIOS: ACADEMIA / SAUNA / PISCINAS | ILUMINAÇÃO FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | VESTIÁRIOS: ACADEMIA / SAUNA / PISCINAS | VENTILAÇÃO , EXAUSTÃO FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | VESTIÁRIOS: ACADEMIA / SAUNA / PISCINAS | OS VASOS SANITÁRIOS ESTÃO COM AS TAMPAS DE PROTEÇÃO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | VESTIÁRIOS: ACADEMIA / SAUNA / PISCINAS | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - PAREDES | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | VESTIÁRIOS: ACADEMIA / SAUNA / PISCINAS | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - PISO | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | VESTIÁRIOS: ACADEMIA / SAUNA / PISCINAS | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - PORTAS | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | VESTIÁRIOS: ACADEMIA / SAUNA / PISCINAS | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - TETO | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | VESTIÁRIOS: ACADEMIA / SAUNA / PISCINAS | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - MOBILIARIO | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | VESTIÁRIOS: ACADEMIA / SAUNA / PISCINAS | ESTADO DE CONSERVAÇÃO - DECORAÇÃO | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | VESTIÁRIOS: ACADEMIA / SAUNA / PISCINAS | MICTÓRIOS E VASOS ESTÃO LIMPOS E CONSERVADOS? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | VESTIÁRIOS: ACADEMIA / SAUNA / PISCINAS | ILUMINAÇÃO CONSERVADA E FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | VESTIÁRIOS: ACADEMIA / SAUNA / PISCINAS | O SISTEMA DE EXAUSTÃO DOS SANITÁRIOS ESTÁ FUNCIONANDO? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | VESTIÁRIOS: ACADEMIA / SAUNA / PISCINAS | ACESSÓRIOS CONSERVADOS E LIMPOS? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | SPA | INFRAESTRUTURA : | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | SPA | MOBILIARIO CONSERVADOS? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | SPA | EQUIPAMENTOS FUNCIONANDO EM BOAS CONDIÇÕES? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | PORTARIA | INFRAESTRUTURA? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | PORTARIA | EQUIPAMENTOS EM BS CONDIÇÕES? | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | ALMOXARIFADO | INFRAESTRUTURA EM CONFORMIDADE | SIM | 10
| SIM / NÃO / N.A. | EDIFICAÇÃO & OPERAÇÃO | ALMOXARIFADO | EQUIPAMENTOS EM BS CONDIÇÕES? | SIM | 10

## Planilha1 (hidden)
SIM / NÃO | DIA | SIM | ADMINISTRATIVO
SIM / NÃO / N.A. | SEMANAS | NÃO | TÉCNICO
TEXTO | MÊS |  | ALMOXARIFADO
ANALISER DE ÁGUA
COMERCIAL
ELEVADORES
EVENTOS
FINANCEIRO
GERÊNCIA GERAL
GOVERNANÇA
GUEST SERVICE
LAVANDERIA
LAZER & RECREAÇÃO
LIMPEZA DAS COIFAS
MAC TERCEIRIZADA
MANUTENÇÃO
PORTARIA
QUALIDADE
RECEPÇÃO
RECURSOS HUMANOS
RELAÇÕES PUBLICAS
SEGURANÇA
TI